Versuchsgeräte: 2 Universalmikrofone 586 26, Digitalzähler 575 48, Maßstab,

2 Holzklötze (zur Erzeugung eines scharfen Knalls)

Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung:

Schallquelle

s

Mikrofone

Mikrofone an die Eingänge E und F des Digitalzählers anschließen.

Einstellungen Mikrofon: Einschalttaste betätigen, geeignete Verstärkungseinstellung wählen, Funktionsschalter in Stellung „Trigger“

Einstellungen Digitalzähler: Messgröße Time, angezeigte Größe Δt / ms, Flankeneinstellung an den Eingängen E und F: steigende Flanke

Für verschiedene Schalllaufwege Δs wird die jeweilige Schalllaufzeit Δt bestimmt.

Auswertung: